| Република Србија ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД Општинска управа Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално-станбене и грађевинске послове Грађевинска инспекција | Контролна листа КЛ-001-02/04 Сагласност – 10.07.2019. године |
| --- | --- |
|  | НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ Програм одржавања зграде и опште стање зграде Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20-др. закон) Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, бр. 54/17) |

Датум: _____._____. 202__. године

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗГРАДИ

НАМЕНА ЗГРАДЕ (заокружити одговарајући број)

- Стамбена зграда – намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана

- Пословна зграда – намењена за обављање делатности и користи се за ту намену, а састоји се од једног или више пословних простора

- Стамбено-пословна зграда – састоји се од најмање једног стана и једног пословног простора

- Породична кућа – намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од највише два стана

- Зграда јавне намене – намењена за јавно коришћење и може бити зграда јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (зграда за потребе државних органа, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе, итд.), као и зграде јавне намене које могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, зграде за образовање, зграде за спорт и рекреацију, зграде културе, саобраћајни терминали, поште и друге зграде)

ЗГРАДА – из којих се посебних делова зграда састоји (заокружити одговарајући број и уписати њихов број)

- Стан – број посебних делова зграде ___________________________________________

- Пословни простор – број посебних делова зграде ______________________________

- Гаража – број посебних делова зграде ________________________________________

- Гаражно место или гаражни бокс – број посебних делова зграде _________________

ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДЕ (уписати): _________________________________________

СПРАТНОСТ ЗГРАДЕ (уписати): _________________________________________________

ЛОКАЦИЈА ЗГРАДЕ (уписати):

- Улица и број: _____________________________________________________________

- Катастрска парцела (бр. и КО): _____________________________________________

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ ВРШИ (заокружити одговарајући број и уписати – име и презиме за физичко лице или пословно име за правно лице)

- Власник зграде

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Власници посебних делова зграде

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Стамбена заједница –  управник домаће лице

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Професионални управник

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

КОНТАКТ ОСОБЕ која врши управљање зградом (уписати):

- Телефон: _________________________________________________________________

- E-mail: ___________________________________________________________________

РЕШЕЊЕ О УПИСУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – за стамбене и стамбено-пословне зграде (уписати)

- Број решења: _____________________________________________________________

- Датум доношења решења: _________________________________________________

| ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да ли је сачињен Извештај о провери стања зграде на основу кога се доноси Програм одржавања зграде посебно за активности текућег одржавања и посебно за активности инвестиционог одржавања, у складу са чланом 4. став 1. и 3. Правилника |  Да - 10  Не - 0 |
|  | Да ли је управник предложио скупштини стамбене заједнице Програм одржавања за активности текућег одржавања зграде, у складу са чланом 50. став 1. тачка 9. Закона и члана 3. став 2. Правилника |  Да - 10  Не - 0 |
|  | Да ли је управник предложио скупштини стамбене заједнице Програм одржавања за активности инвестиционог одржавања зграде, у складу са чланом 50. став 1. тачка 9. Закона и члана 3. став 2. Правилника |  Да - 10  Не - 0 |
|  | Да ли је донет на скупштини стамбене заједнице Програм одржавања зграде, у складу са чланом 42. став 1. тачка 6. Закона |  Да - 10  Не - 0 |
| ОПШТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД ЗГРАДЕ |  |  |
|  | Да ли се зграда и њени делови користе у складу са својом наменом |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Коришћењем зграде НЕ ДОВОДИ се у опасност живот и здравље људи, безбедност зграде и имовине, саобраћаја, околине и животне средине, на основу провере заједничких делова зграде* (грађевински елементи, уређаји, опрема и инсталације**) |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 6 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења конструктивних грађевинских елемената* (темељи, носећи зидови, стубови, греде, зидна платна, међуспратна констукција, степениште, лифтовско окно, кровна конструкција) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 6 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења других грађевинских елемената* (фасадни зидови, кров, олуци и друга кровна лимарија, димњачке вертикале, вентилациони канали, канали за смеће, ограде, септичка јама, хоризонтална и вертикална хидроизолација, ...) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 6 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења уређаја и опреме* (лифт, хидрофор, пумпно постројење за избацивање отпадне воде, хидрант, ...) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 6 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења инсталација** (водоводна и канализациона мрежа, електроинсталације, инсталације централног грејања, инсталације гаса, ...) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 6 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења опреме и других елемената извана зграде* (тротоари и платои око зграде, риголе, сливници и решетке, ограде, жардињењере, ...) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Да ли се зграда одржава у складу са Програмом одржавања зграде, из члана 60. став 6. Закона |  Да - 10  Не - 0 |
|  | На изграђеној згради НЕ ПОСТОЈЕ недостаци који угрожавају безбедност њеног коришћења и околине, на основу провере заједничких делова зграде* (грађевински елементи, уређаји, опрема и инсталације**) |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 13 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења конструктивних грађевинских елемената* (темељи, носећи зидови, стубови, греде, зидна платна, међуспратна констукција, степениште, лифтовско окно, кровна конструкција) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 13 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења других грађевинских елемената* (фасадни зидови, кров, олуци и друга кровна лимарија, димњачке вертикале, вентилациони канали, канали за смеће, ограде, септичка јама, хоризонтална и вертикална хидроизолација, ...) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 13 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења уређаја и опреме* (лифт, хидрофор, пумпно постројење за избацивање отпадне воде, хидрант, ...) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 13 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења инсталација** (водоводна и канализациона мрежа, електроинсталације, инсталације централног грејања, инсталације гаса, ...) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 13 – не или делимично, да ли зграда нема оштећења опреме и других елемената извана зграде* (тротоари и платои око зграде, риголе, сливници и решетке, ограде, жардињењере, ...) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Да ли се у посебном делу зграде у ком се обавља пословна делатност, та делатност обавља на начин којим се НЕ УГРОЖАВА безбедност зграде и грађана, наноси штета згради и ометају други корисници у мирном коришћењу станова |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Да ли је власник посебног дела зграде омогућио обављање радова у мери која је неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи и материјалних добара |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
| УКУПАН БРОЈ БОДОВА: |  |  |

| Редни број | ПРОЦЕНА СТЕПЕНА РИЗИКА | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
|  | Незнатан | 100 - 91 |
|  | Низак | 90 - 81 |
|  | Средњи | 80 - 61 |
|  | Висок | 60 - 51 |
|  | Критичан | 50 и мање |

| КОНТРОЛНА ЛИСТА – укупан број бодова за одговор ''да'' | 200 | 100% |
| --- | --- | --- |
| УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'' |  |  |
| УТВРЂЕН СТЕПЕН РИЗИКА |  |  |

| Мишљење и напомене |  |
| --- | --- |

НАПОМЕНА:

Зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, моторних возила, опреме за различите производне и услужне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају (све) зидове (нпр. надстрешница), као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.).

* Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради  као целини у складу са Законом.

** Делови инсталација и мреже уколико не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу, у смислу Закона и прописа који ближе уређују област пружања услуга према одговарајућим инсталацијама и мрежама.

| ПРИСУТНО ЛИЦЕ ___________________________________________ | М.П. | ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ____________________________________________ |
| --- | --- | --- |