| Република Србија ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД Општинска управа Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално-станбене и грађевинске послове Грађевинска инспекција | Контролна листа КЛ-004-01/03 Сагласност – 10.07.2019. године |
| --- | --- |
|  | НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ Безбедност зграде – стање уређаја и опреме зграде Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20-др. закон) Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, бр. 54/17) |

Датум: _____._____. 20_____. године

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗГРАДИ

НАМЕНА ЗГРАДЕ (заокружити одговарајући број)

- Стамбена зграда – намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана

- Пословна зграда – намењена за обављање делатности и користи се за ту намену, а састоји се од једног или више пословних простора

- Стамбено-пословна зграда – састоји се од најмање једног стана и једног пословног простора

- Породична кућа – намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од највише два стана

- Зграда јавне намене – намењена за јавно коришћење и може бити зграда јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (зграда за потребе државних органа, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе, итд.), као и зграде јавне намене које могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, зграде за образовање, зграде за спорт и рекреацију, зграде културе, саобраћајни терминали, поште и друге зграде)

ЗГРАДА – из којих се посебних делова зграда састоји (заокружити одговарајући број и уписати њихов број)

- Стан – број посебних делова зграде ___________________________________________

- Пословни простор – број посебних делова зграде _______________________________

- Гаража – број посебних делова зграде _________________________________________

- Гаражно место или гаражни бокс – број посебних делова зграде __________________

ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДЕ (уписати): __________________________________________

СПРАТНОСТ ЗГРАДЕ (уписати): _________________________________________________

ЛОКАЦИЈА ЗГРАДЕ (уписати):

- Улица и број: _____________________________________________________________

- Катастрска парцела (бр. и КО): ______________________________________________

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ ВРШИ (заокружити одговарајући број и уписати – име и презиме за физичко лице или пословно име за правно лице)

- Власник зграде

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Власници посебних делова зграде

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Стамбена заједница – домаће лице

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Професионални управник

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

КОНТАКТ ОСОБЕ која врши управљање зградом (уписати):

- Телефон: _________________________________________________________________

- E-mail: ___________________________________________________________________

РЕШЕЊЕ О УПИСУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – за стамбене и стамбено-пословне зграде (уписати)

- Број решења: _____________________________________________________________

- Датум доношења решења: __________________________________________________

| СТАЊЕ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗГРАДЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Зграда нема оштећења лифта, инсталација и уређаја унутар лифтовског окна, као и лифтовског постојења унутар лифт кућице |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 1 – да или не, да ли је извршена провера стања лифтa, инсталација и уређаја унутар лифтовског окна, у временском интервалу од 1 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 1 – да или не, да ли је извршена провера стања лифтовског постојења унутар лифт кућице, у временском интервалу од 1 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећење пумпног постројења за избацивање отпадне, подземне и кишне воде и препумпног уређаја (са припадајућим инсталацијама и уређајима) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 4 – да или не, да ли је извршена провера стања пумпног постројења за избацивање отпадне, подземне и кишне воде и препумпни уређај (са припадајућим инсталацијама и уређајима), у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења хидрофорског или другог пумпног постројења за снабдевање зграде водом или за регулисање притиска воде (са припадајућим деловима и инсталацијама) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 6 – да или не, да ли је извршена провера стања хидрофорског или другог пумпног постројења за снабдевање зграде водом или за регулисање притиска воде (са припадајућим деловима и инсталацијама), у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на уређају и инсталацијама за узбуњивање |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 8 – да или не, да ли је извршена провера стања уређаја и инсталација за узбуњивање, у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на опреми за видео надзор |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 10 – да или не, да ли је извршена провера стања опреме за видео надзор, у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на опреми противпровалног система |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 12 – да или не, да ли је извршена провера стања опреме противпровалног система, у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења хидранта, хидрантских црева и друге хидрантских делове |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 14 – да или не, да ли је извршена провера стања хидранта, хидрантска црева и други хидрантски делови, у временском интервалу од 3-4 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на уређају и инсталацијама за заштиту од пожара (опрема ватродојавног система, апарати за гашење пожара и др.) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 16 – да или не, да ли је извршена провера стања уређаја и инсталација за заштиту од пожара (опрема ватродојавног система, апарати за гашење пожара и др.), у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на уређају и опреми заједничког система вентилације и климатизације** |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 18 – да или не, да ли је извршена провера стања уређаја и опреме заједничког система вентилације и климатизације**, у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на казану за чврсто гориво, уређајима котларнице у заједничким деловима зграде |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 20 – да или не, да ли је извршена провера стања казана за чврсто гориво, уређаја котларнице у заједничким деловима зграде, у временском интервалу од 3-5 година |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења подстанице |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 22 – да или не, да ли је извршена провера стања подстаница, у временском интервалу од 3-4 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на грејним телима у заједничким деловима зграде |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 24 – да или не, да ли је извршена провера стања грејних тела у заједничким деловима зграде, у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на санитарним уређајима у заједничким деловима зграде |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 26 – да или не, да ли је извршена провера стања санитарних уређаја у заједничким деловима зграде, у временском интервалу од 3-4 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на уређају за нужно осветљење |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 28 – да или не, да ли је извршена провера стања уређаја за нужно осветљење, у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на уређају за резервну електроенергију (агрегати) |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 30 – да или не, да ли је извршена провера стања уређаја за резервну електроенергију (агрегати), у временском интервалу од 2-3 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења на интерфону |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 32 – да или не, да ли је извршена провера стања интерфона, у временском интервалу од 1-2 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |
|  | Зграда нема оштећења поштанских сандучића |  Да - 10  Не - 0  Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 34 – да или не, да ли је извршена провера стања поштанских сандучића, у временском интервалу од 1-2 године |  Да - 10  Не - 0  Дел. - 5 |

| УКУПАН БРОЈ БОДОВА |  |
| --- | --- |

| Редни број | ПРОЦЕНА СТЕПЕНА РИЗИКА | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
|  | Незнатан | 100 - 91 |
|  | Низак | 90 - 81 |
|  | Средњи | 80 - 61 |
|  | Висок | 60 - 51 |
|  | Критичан | 50 и мање |

| КОНТРОЛНА ЛИСТА – укупан број бодова за одговор ''да'' | 350 | 100% |
| --- | --- | --- |
| УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'' |  |  |
| УТВРЂЕН СТЕПЕН РИЗИКА |  |  |

| Мишљење и напомене |  |
| --- | --- |

НАПОМЕНА:

Зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, моторних возила, опреме за различите производне и услужне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају (све) зидове (нпр. надстрешница), као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.).

* Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради  као целини у складу са Законом.

** Делови инсталација и мреже уколико не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу, у смислу Закона и прописа који ближе уређују област пружања услуга према одговарајућим инсталацијама и мрежама.

| ПРИСУТНО ЛИЦЕ ___________________________________________ | М.П. | ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ____________________________________________ |
| --- | --- | --- |