| Република Србија ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД Општинска управа Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално-станбене и грађевинске послове Грађевинска инспекција | Контролна листа КЛ-005-01/03 Сагласност – 10.07.2019. године |
| --- | --- |
|  | НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ Безбедност зграде – стање инсталација зграде Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20-др. закон) Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, бр. 54/17) |

Датум: _____._____. 202__. године

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗГРАДИ

НАМЕНА ЗГРАДЕ (заокружити одговарајући број)

- Стамбена зграда – намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана

- Пословна зграда – намењена за обављање делатности и користи се за ту намену, а састоји се од једног или више пословних простора

- Стамбено-пословна зграда – састоји се од најмање једног стана и једног пословног простора

- Породична кућа – намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од највише два стана

- Зграда јавне намене – намењена за јавно коришћење и може бити зграда јавне намене у јавној својини по основу посебних закона (зграда за потребе државних органа, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе, итд.), као и зграде јавне намене које могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, зграде за образовање, зграде за спорт и рекреацију, зграде културе, саобраћајни терминали, поште и друге зграде)

ЗГРАДА – из којих се посебних делова зграда састоји (заокружити одговарајући број и уписати њихов број)

- Стан – број посебних делова зграде ___________________________________________

- Пословни простор – број посебних делова зграде ______________________________

- Гаража – број посебних делова зграде ________________________________________

- Гаражно место или гаражни бокс – број посебних делова зграде _________________

ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДЕ (уписати): _________________________________________

СПРАТНОСТ ЗГРАДЕ (уписати): _________________________________________________

ЛОКАЦИЈА ЗГРАДЕ (уписати):

- Улица и број: _____________________________________________________________

- Катастрска парцела (бр. и КО): _____________________________________________

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ ВРШИ (заокружити одговарајући број и уписати – име и презиме за физичко лице или пословно име за правно лице)

- Власник зграде

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Власници посебних делова зграде

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Стамбена заједница – управник домаће лице

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

- Професионални управник

__________________________________________________________________________

(Име и презиме / пословнo име)

КОНТАКТ ОСОБЕ која врши управљање зградом (уписати):

- Телефон: _________________________________________________________________

- E-mail: ___________________________________________________________________

РЕШЕЊЕ О УПИСУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – за стамбене и стамбено-пословне зграде (уписати)

- Број решења: _____________________________________________________________

- Датум доношења решења: _________________________________________________

| СТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ЗГРАДЕ |
| --- |
|  | Зграда нема видна оштећења водоводне инсталације** | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 1 – да или не, да ли је извршена провера стања водоводне мреже **, у временском интервалу од 3-4 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења канализационе инсталације** | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 3 – да или не, да ли је извршена провера стања канализационе мреже**, у временском интервалу од 3-4 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења електроинсталација, као и степенишне, нужне и помоћне расвете** | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 5 – да или не, да ли је извршена провера стања електроинсталација зграде и степенишне, нужне и помоћне расвете**, у временском интервалу од 3-5 година | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења електроинсталација интерфона (од уређаја на улазу до уређаја у посебном делу) | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 7 – да или не, да ли је извршена провера стања електроинсталација интерфона (од уређаја на улазу до уређаја у посебном делу), у временском интервалу од 1-2 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења инсталација централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде** | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 9 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде**, у временском интервалу од 2-3 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења инсталација гаса (вертикалне и хоризонталне)** | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 11 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација гаса (вертикалне и хоризонталне)**, у временском интервалу од 3-4 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења инсталација и уређаја за централно загревање воде** | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 13 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација и уређаја за централно загревање воде**, у временском интервалу од 3-4 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења громобранске инсталације (хоризонталне и вертикалне укључијући и уземљивач) | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 15 – да или не, да ли је извршена провера стања громобранске инсталације (хоризонталне и вертикалне укључијући и уземљивач), у временском интервалу од 2-3 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења инсталација кабловских и антенских система (од разводника на улазу у зграду до разводника на улазу у посебни део) | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 17 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација кабловских и антенских система (од разводника на улазу у зграду до разводника на улазу у посебни део), у временском интервалу од 1-2 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења телефонске инсталације и уређаја (од дистрибутивног ормарића до прве утичнице у посебном делу) | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 19 – да или не, да ли је извршена провера стања телефонске инсталације и уређаји (од дистрибутивног ормарића до прве утичнице у посебном делу), у временском интервалу од 2-3 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |
|  | Зграда нема видна оштећења инсталација видео надзора објекта | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Н/П |
|  | Уколико је одговор на питање бр. 21 – да или не, да ли је извршена провера стања инсталација видео надзора објекта, у временском интервалу од 2-3 године | ( Да - 10 ( Не - 0 ( Дел. - 5 |

| УКУПАН БРОЈ БОДОВА |  |
| --- | --- |

| Редни број | ПРОЦЕНА СТЕПЕНА РИЗИКА | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
|  | Незнатан | 100 - 91 |
|  | Низак | 90 - 81 |
|  | Средњи | 80 - 61 |
|  | Висок | 60 - 51 |
|  | Критичан | 50 и мање |

| КОНТРОЛНА ЛИСТА – укупан број бодова за одговор ''да'' | 220 | 100% |
| --- | --- | --- |
| УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'' |  |  |
| УТВРЂЕН СТЕПЕН РИЗИКА |  |

| Мишљење и напомене |  |
| --- | --- |

НАПОМЕНА:

Зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, моторних возила, опреме за различите производне и услужне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају (све) зидове (нпр. надстрешница), као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.).

* Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради  као целини у складу са Законом.

** Делови инсталација и мреже уколико не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу, у смислу Закона и прописа који ближе уређују област пружања услуга према одговарајућим инсталацијама и мрежама.

| ПРИСУТНО ЛИЦЕ ___________________________________________ | М.П. | ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ____________________________________________ |
| --- | --- | --- |