## ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА

- Врста радова

Радови на радова на замени инсталације централног грејања у згради установе Центар културе у Босилеграду у складу са предмером и предрачуном радова и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу обрасцу структуре понуђене цене као предмер и предрачун радова који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и слично као и количину радова коју је потребно извршити.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

4. Начин плаћања

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

Авансном уплатом на рачун Извођача радова у вредности од 880.000 динара без обрачунатог пдв-а најкасније у року од пет дана рачунајући од дана достављене соло маенице за повраћај авансног плаћања.

Преостали део до укупне вредности понуде најканије у року од 45 календарских дана од дана постављања окончане ситуације.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

5. Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 35 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

6. Место извођења радова

Радови који су предмет ове јавне набавке изводе се у просторијама устранове Центар културе у Босилеграду који се налази у Босилеграду на улици Георги Димитров бб.